ỦY BAN NHÂN DÂN	                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC	                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2370/QĐ-UBND			                  Đồng Xoài, ngày 29 tháng 12 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Tân Thành

thuộc xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Công văn số 1100/BXD-KTQH ngày 22/6/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về thẩm quyền thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết khu công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 31/5/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt mặt bằng quy hoạch định hướng phát triển không gian và quy hoạch giao thông đến năm 2025 khu công nghiệp và dân cư Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

Xét Tờ trình đề nghị số 1017/TTr-SXD ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Tân Thành, thị xã Đồng Xoài do Công ty TNHH Xây dựng Kiến trúc Miền Nam lập. Cụ thể với các nội dung chính như sau:

1. Phạm vi ranh giới lập quy hoạch

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, nằm trên vùng đất rộng: 153,49 ha thuộc xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước và có ranh giới được xác định:

- Phía Đông giáp đường quy hoạch.

- Phía Tây giáp khu dân cư và đất trồng cao su.

- Phía Nam giáp đất trồng cao su dọc suối Dinh.

- Phía Bắc giáp khu dân cư + dịch vụ và QL 14

2. Tính chất

- Là khu công nghiệp tập trung bao gồm các ngành nghề như: Chế biến nông, lâm sản; công nghiệp vật liệu xây dựng; công nghiệp dệt, may mặc, giày da; công nghiệp chế biến hàng tiêu dùng…

- Nhằm thu hút và kêu gọi đầu tư, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước

- Thuận lợi về vận chuyển lưu thông hàng hóa, do vị trí khu công nghiệp tiếp giáp QL 14 và gần Trung tâm đô thị thị xã Đồng Xoài.

3. Đánh giá hiện trạng đất xây dựng

- Khu vực quy hoạch tương đối bằng phẳng và có địa chất phù hợp với việc quy hoạch xây dựng công trình.

- Hiện trạng đất chủ yếu trồng cao su do Tổng công ty Cao su Việt Nam bàn giao về cho địa phương quản lý và trên đất chỉ vài căn nhà tạm + bán kiên cố, nên điều kiện giải tỏa di dời dễ dàng, ít tốn kém.

4. Hướng chọn đất xây dựng khu công nghiệp

- Chọn khu đất có diện tích rộng: 153,49 ha giáp phía Nam Quốc lộ 14, nằm trong quy hoạch tổng thể đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 31/5/2006 và quy hoạch chung Khu công nghiệp Tân Thành rộng khoảng 650 ha đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006.

- Tận dụng phần lớn diện tích đất trồng cao su do Tổng công ty Cao su Việt Nam bàn giao về cho địa phương quản lý, nên việc triển khai đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp được thuận lợi và nhanh chóng.

5. Tổ chức không gian quy hoạch và kiến trúc cảnh quan

a) Đất quản lý và dịch vụ:

- Bố trí giáp giao lộ giữa QL 14 - Đường số 1 vào khu công nghiệp, để xây dựng các công trình: Văn phòng đại diện Ban Quản lý các khu công nghiệp; Trung tâm giao dịch thương mại, nhà triển lãm và trưng bày sản phẩm, các dịch vụ công cộng…

- UBND tỉnh phê duyệt quy mô diện tích khu quản lý và dịch vụ là 3,2 ha theo Đồ án quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Tân Thành đã lập.

b) Đất hạ tầng kỹ thuật:

- Đất kho tàng: Bố trí về phía Đông - Nam giao lộ giữa đường số 2 và đường số 3 trong khu công nghiệp.

- Khu xử lý nuớc thải: Bố trí về phía Nam khu quy hoạch gần suối Dinh.

c) Đất xây dựng công nghiệp: Bố trí dọc theo các tuyến đường bên trong khu công nghiệp và một phần giáp QL14, bao gồm các cụm có ký hiệu A, B, C, D. Quy mô diện tích mỗi lô từ 1,3 ha đến 5 ha và các lô có yêu cầu diện tích lớn hơn từ 3 ha - 10 ha.

d) Đất cây xanh: Bố trí dọc hai bên các tuyến đường trong khu quy hoạch và xung quanh khu xử lý nước thải, vừa tạo cảnh quan cho khu công nghiệp, đồng thời vừa tạo cây xanh cách ly bảo vệ môi trường.

e) Đất giao thông: Thực hiện theo mặt bằng quy hoạch định hướng phát triển không gian và quy hoạch giao thông đến năm 2025 khu công nghiệp, dân cư Tân Thành, thị xã Đồng Xoài đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 31/5/2006.

6. Quy hoạch sử dụng đất

Quy mô diện tích đất quy hoạch các khu chức năng trong khu công nghiệp:

- Đất quản lý và dịch vụ:            3,2 ha (chiếm 2,08%)

- Đất các nhà máy, xí nghiệp:   94,08 ha (chiếm 61,29%)

- Đất cây xanh:                         22,73 ha (chiếm 14,81%)

- Đất hạ tầng kỹ thuật:                7,47 ha (chiếm 4,87%)

- Đất giao thông:                      26,01 ha (chiếm 16,95%)

Tổng cộng:                             153,49 ha (100%)

7. Quy hoạch hệ thống hạ tầng cơ sở

7.1. Giao thông

a) Giao thông đối ngoại:

Quốc lộ 14 là tuyến đường quan trọng, giữ vai trò là trục giao thông đối ngoại và có kích thước lộ giới là 84m. Trong đó mặt đường mỗi bên rộng 12m, giải phân cách giữa 3m và hành lang kỹ thuật mỗi bên rộng 28,5m, Đường song hành có mặt đường mỗi bên rộng 8m, vỉa hè mỗi bên 7m. Tổng cộng 114m (mặt cắt 1 - 1)

b) Đường nội bộ

- Đường số 1 (trục chính nối từ QL14 vào khu công nghiệp), có lộ giới 44m (mặt cắt 3a - 3a). Trong đó mặt đường mỗi bên rộng 10,5m; giải phân cách giữa 9m và vỉa hè mỗi bên rộng 10m.

- Đường số 4 bố trí về phía Nam khu quy hoạch, có lộ giới 50m (mặt cắt 2 - 2). Trong đó mặt đường mỗi bên rộng 12m; giải phân cách giữa 6m và vỉa hè mỗi bên rộng 10m.

- Đường số 2 và số 7 có lộ giới 31m (mặt cắt 5 - 5). Trong đó mặt đường mỗi bên rộng 10,5m; giải phân cách giữa 9m và vỉa hè mỗi bên rộng 7m.

- Đường số 3 và số 5 có lộ gới 31m (mặt cắt 5 - 5). Trong đó mặt đường mỗi bên rộng rộng 7,5m; giải phân cách giữa 2m và vĩa hè mỗi bên rộng 7m.

7.2. Quy hoạch san nền và thoát nước mưa

a) San nền: Do địa hình khu đất tương đối bằng phẳng, nên giải pháp san lấp trong khu công nghiệp chủ yếu là cục bộ.

b) Thoát nước mưa: Thiết kế hệ thống cống tròn BTCT có đường kính từ D400 - D2.500 bố trí dọc theo các tuyến đường trong khu công nghiệp để thu gom nước mưa về mương hở thoát ra suối Dinh.

7.3. Quy hoạch cấp nước

a) Nhu cầu cấp nước:

- Tiêu chuẩn cấp nước: 40m3/ha/ngày

- Tổng lưu lượng cấp nước: 6000m3/ngày.

b) Nguồn nước: Giai đoạn đầu sử dụng nguồn nước ngầm được khai thác bằng giếng khoan. Giai đoạn sau sẽ sử dụng nguồn nước máy từ nhà máy cấp nước Đồng Xoài.

c) Mạng lưới cấp nước:

- Thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước có đường kính D100 - D300 và được nối thành mạch vòng khép kín phục vụ cung cấp nước cho toàn khu công nghiệp.

- Bố trí các trụ cứu hỏa dọc theo các tuyến đường và tại các điểm giao lộ ngã ba, ngã tư trong khu công nghiệp, với khoảng cách từ 120m - 150m/01 trụ

- Xây dựng một đài nước có dung tích: 150m3, cao 25m, để điều hòa lưu lượng cung cấp nước trong khu công nghiệp.

7.4. Quy hoạch thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường

a) Thoát nước bẩn:

- Tổng lượng nước thải: 4.800m3/ ngày (bằng 80% tổng lưu lượng nước cấp)

- Nước thải sản xuất từ các nhà máy, xí nghiệp được xử lý tập trung tại nơi sản xuất, sau đó thu gom qua hệ thống cống có đường kính từ D300 - D500 đưa về trạm xử lý nước thải. Nước thải sau khi được xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép thoát ra suối hiện hữu.

- Nước thải sinh hoạt từ các công trình trong KCN được thu gom xử lý cục bộ bằng hệ thống hầm tự hoại và giếng thấm bố trí trong khuôn viên lô đất được giao.

b) Vệ sinh môi trường:

- Rác thải và các chất thải rắn trong các nhà máy, xí nghiệp được thu gom và xử lý tại các bãi rác tập trung theo quy hoach của Tỉnh, Thị xã.

- Trong quá trình sản xuất các chủ đầu tư hoạt động trong khu công nghiệp phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về vệ sinh môi trường.

- Trồng cây xanh cách ly bảo vệ môi trường.

7.5. Quy hoạch cấp điện

a) Phụ tải điện:

- Tổng điện năng yêu cầu: 103.330.000 KWh/năm.

- Tổng công suất điện yêu cầu: 25.969 KW.

b) Nguồn và lưới điện:

b.1) Nguồn điện: Trước mắt sử dụng nguồn điện từ trạm 110/22 Kv Đồng Xoài. Sau này xây dựng một trạm biến thế riêng phục vụ khu công nghiệp.

b.2) Lưới điện:

- Xây dựng các tuyến 22 Kv khép vòng kín, vận hành hở và được bố trí trên các trụ bê tông ly tâm cao từ 12m - 14m, để cung cấp điện cho khu công nghiệp.

- Bố trí 05 trạm hạ thế 22/0,4KV - 3 x 10KVA với tổng dung lượng 150KVA phục vụ cấp điện cho đèn đường.

7.6. Thông tin liên lạc:

- Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ cho khu công nghiệp được đấu nối với mạng viễn thông của Bưu điện thị xã Đồng Xoài. Kéo một tuyến cáp đồng dài khoảng 5 Km nối từ tổng đài bưu điện đến tủ phân phối cáp được đặt tại khu quản lý, dịch vụ trong khu công nghiệp có dung lượng 1.200 số. Thiết kế các tuyến cáp nhánh đấu nối với tủ phân phối cáp đưa vào từng khu vực, để phục vụ nhu cầu sử dụng điện thoại cho các nhà máy, xí nghiệp.

- Nhu cầu sử dụng thông tin liên lạc 1.100 máy.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND thị xã Đồng Xoài chủ trì phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và UBND xã Tân Thành tổ chức thực hiện:

a) Tổ chức công bố Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Tân Thành, đồng thời tiến hành cắm mốc ngoài thực địa các khu chức năng của khu quy hoạch, để các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan được biết thực hiện.

b) Thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải quyết đất tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa (nếu có) theo đúng quy định hiện hành.

2. Công ty Cao su Sông Bé là chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND thị xã Đồng Xoài tổ chức thực hiện:

a) Lập và triển khai Dự án đầu tư kinh doanh phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tân Thành, thị xã Đồng Xoài theo đúng các quy định hiện hành và theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 292/TB-UBND ngày 13/10/2006.

b) Phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và đơn vị tư vấn lập các quy định về quản lý quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Tân Thành, thị xã Đồng Xoài đã được phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành, sau đó tổng hợp trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nhằm làm cơ sở cho việc quản lý và xây dựng công trình theo quy hoạch.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên - Môi trường, Giao thông - Vận tải, Kế hoạch - Đầu tư, Công nghiệp, Tài chính; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Công ty Cao su Sông Bé; Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài; Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành và địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

# TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

# PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Huy Phong