ỦY BAN NHÂN DÂN	                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

## TỈNH BÌNH PHƯỚC                                 	     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 91/QĐ-UBND		                                                   Đồng Xoài, ngày 17 tháng 01 năm 2008

# QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết khu công nghiệp

Nam Đồng Phú, huyện Đồng Phú - tỉnh Bình Phước

###### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 22/11/2002 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí lập quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Nam Đồng Phú thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Công văn số 2279/UBND-SX ngày 09/10/2006 của UBND tỉnh về việc chấp thuận giao Công ty Cổ phần Đầu tư  kinh doanh hạ tầng và Bất động sản Đồng Phú là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Nam Đồng Phú;

Theo Đồ án quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Nam Đồng Phú do Công ty TNHH Xây dựng kiến trúc Miền Nam lập;

Xét Tờ trình đề nghị số 09/TTr- SXD ngày 07 tháng 01 năm 2008 của Sở Xây dựng,

#### QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Nam Đồng Phú do Công ty TNHH Xây dựng kiến trúc Miền Nam lập. Cụ thể với các nội dung chính như sau:

1. Phạm vi ranh giới lập quy hoạch:

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Nam Đồng Phú, nằm trên vùng đất rộng khoảng 71,68 ha và có ranh giới được xác định:

- Phía Đông giáp đất trồng điều, cây ăn trái và cao su.

- Phía Tây giáp đường ĐT 741 và khu dân cư dọc đường ĐT 741.

- Phía Nam giáp đường đất đỏ và ranh tỉnh Bình Dương.

- Phía Bắc giáp đất trồng cây cao su và cây ăn trái.

2. Tính chất:

- Là khu công nghiệp tập trung nằm trong hệ thống các khu, cụm công nghiệp của tỉnh Bình Phước.

- Tạo việc làm cho nhân dân trong vùng, khu công nghiệp phát triển các ngành nghề không gây ô nhiễm, chủ yếu các ngành nghề chế biến nông sản, hàng tiêu dùng, cơ khí.

- Là cơ sở pháp lý để tổ chức triển khai quy hoạch và công bố công khai về đồ án quy hoạch theo quy định của Luật Xây dựng năm 2003; Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.

3. Đánh giá hiện trạng đất xây dựng:

- Khu vực quy hoạch đất tương đối bằng phẳng và phần diện tích quanh hồ Bàu Chư đất trũng, thấp, khu đất có địa chất phù hợp với việc quy hoạch xây dựng công trình.

- Hiện trạng trên đất chủ yếu là đất trống, chỉ có một phần diện tích trồng mì, cây cao su và không có công trình nhà ở, nên việc triển khai dự án sẽ thuận lợi, nhanh chóng.

4. Tổ chức không gian quy hoạch và kiến trúc cảnh quan:

4.1. Đất xây dựng nhà máy xí nghiệp công nghiệp, kho tàng:

- Nhà máy xí nghiệp bố trí về phía đông bố trí dọc theo các tuyến đường chính nối từ đường ĐT 741 vào khu công nghiệp và dọc theo trục hướng Bắc Nam của khu công nghiệp.

- Đất kho tàng bố trí dọc theo tuyến đường số 6.

4.2. Đất khu điều hành, quản lý khu công nghiệp:

Bố trí ngay đầu trục đường số 1, trục đường chính vào khu công nghiệp.

4.3. Đất khu dịch vụ khu công nghiệp:

Tổ chức một khu dịch vụ cho khu công nghiệp, tại khu đất ở phía tây, cạnh hồ Bàu Chư, nằm dọc theo trục đường số 2 của khu công nghiệp. (có ký hiệu DV - 1).

4.4. Đất cảnh quan, khu hồ nước và cây xanh cách ly:

a) Cây xanh cảnh quan, hồ nước:

- Trồng cây xanh và xây dựng một số công trình nhỏ quanh hồ Bàu Chư tạo thành một khu vực cây xanh tập trung nằm ở trung tâm khu đất.

- Bố trí vườn hoa cây xanh ở lối vào chính kết hợp với công trình kiến trúc của các khu quản lý, dịch vụ, quảng trường.

b) Cây xanh cách ly:

Đất cây xanh cách ly gồm các mảng cây xanh bao quanh khu xử lý nước thải, khu trạm cấp nước để bảo vệ môi trường xung quanh.

4.5. Đất giao thông:

Giao thông trong khu quy hoạch có 03 loại đường với 03 loại kích thước lộ giới (không tính đường tỉnh ĐT 741) gồm: Trục trung tâm trong khu quy hoạch (đường chính) có lộ giới 32 m và 34 m. Các đường còn lại (đường nội bộ) đều có lộ giới là 20 m.

5. Quy hoạch sử dụng đất: Có bảng tổng hợp kèm theo.

| Số TT | Mục đích sử dụng | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Đất công nghiệp, kho tàng | 44,37 | 61,9 |
| 02 | Đất quản lý dịch vụ khu công nghiệp | 3,22 | 4,49 |
| 03 | Đất công trình đầu mối kỹ thuật | 1,03 | 1,44 |
| 04 | Đất giao thông bến bãi | 9,56 | 13,34 |
| 05 | Đất cây xanh | 13,5 | 18,83 |
|  | Tổng cộng | 71,68 | 100 |

6. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

6.1. Đường giao thông:

a) Giao thông đối ngoại:

Đường ĐT 741 là tuyến đường quan trọng, giữ vai trò là trục giao thông đối ngoại và có kích thước lộ giới 60 m theo quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 110/2004/QĐ-UB ngày 22/11/2004.

b) Giao thông trong khu quy hoạch:

Hệ thống giao thông trong khu quy hoạch được phân thành 03 loại đường với 03 loại kích thước lộ giới khác nhau, bao gồm:

- Trục trung tâm:

+ Đường số 1 (có 02 đoạn):

* Đoạn 1: (dài 57m) từ đường ĐT 741 vào khu công nghiệp, kích thước lộ giới là 34m. Trong đó: Mặt đường: 2 x 8m, giải phân cách rộng 4m, vỉa hè mỗi bên rộng: 7m.

* Đoạn 2: Kích thước lộ giới là 32m. Trong đó: Mặt đường: 2 x 8m, giải phân cách rộng 2m, vỉa hè mỗi bên rộng: 7m.

+ Đường số 6 có kích thước lộ giới là 34m. Trong đó: Mặt đường: 15m, giải phân cách rộng 7m, vỉa hè mỗi bên rộng: 6 m

- Đường còn lại: Gồm 03 đường 2, 3, 4 và có kích thước lộ giới là 20m. Trong đó: Mặt đường: 8m, vỉa hè mỗi bên rộng: 6m.

6.2. Giải pháp thiết kế san nền, thoát nước và vệ sinh môi trường:

a) Thiết kế san nền:

Chủ yếu san lấp cục bộ cho từng khu vực nhằm phù hợp với điều kiện xây dựng công trình và hạn chế đào đắp nhiều.

b) Thiết kế thoát nước và vệ sinh môi trường:

b.1) Nước mưa:

Nước mưa được thu gom vào hệ thống hố ga, cống tròn bằng BTCT bố trí dọc theo các đường trong khu quy hoạch, sau đó tập trung về cống chính rồi chảy ra hồ Bàu Chư từ hồ Bàu Chư sẽ xây dựng 1 tuyến cống hộp (có thể xây dựng cống tràn hoặc có xi phông để giữ nước cho hồ Bàu Chư ). Cống thiết kế là cống tròn bằng BTCT sau đó thoát về phía tây qua cống thoát nước hiện hữu đường ĐT 741.

b.2) Nước thải:

Nước thải trong khu quy hoạch chủ yếu gồm nước thải của các nhà máy xí nghiệp, các công trình công cộng, dịch vụ, được tính toán bằng 80% nhu cầu nước cấp: 30m3 /ha.

- Nước thải từ các công trình công cộng, dịch vụ phải được xử lý bằng bể tự hoại trước khi thải ra cống thu gom về trạm xử lý.

- Nước thải từ các công trình nhà máy, xí nghiệp phải được xử lý tại nơi sản xuất theo quy định, sau đó được xử lý qua trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn theo quy định trước khi thải ra suối Giai qua tuyến cống hộp thoát nước từ hồ Bàu Chư thoát ra cống hiện hữu đường ĐT 741.

b.3) Vệ sinh môi trường: Rác thải được thu gom hàng ngày từng nơi và vận chuyển đến nơi xử lý rác theo quy hoạch của tỉnh, huyện.

6.3. Quy hoạch cấp nước:

a) Tiêu chuẩn cấp nước: 40m3/ha.

b) Nhu cầu dùng nước: 1.600m³/người/năm.

c) Nguồn nước:

* Giai đoạn đầu sử dụng nước ngầm từ giếng khoan.

* Giai đoạn sau: Sử dụng nguồn nước từ đập suối Giai dẫn về bằng tuyến ống D 200 dọc theo đường ĐT 741 đưa vào trạm cấp nước trong khu công nghiệp.

d) Mạng lưới cấp nước:

- Thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước có đường kính từ D200 - D150 nối thành mạch vòng khép kín và đấu nối với trạm bơm, để phục vụ cung cấp nước cho toàn khu quy hoạch.

- Xây dựng một đài nước có thể tích 150 m³, cao 25 m để điều hòa lưu lượng nước cấp trong khu quy hoạch.

- Bố trí các trụ cứu hỏa dọc các tuyến đường và tại các điểm giao lộ ngã ba, ngã tư trong khu quy hoạch, với khoảng cách từ 150 m.

6.4. Quy hoạch cấp điện:

a) Phụ tải điện:

- Chỉ tiêu cấp điện: 470 Kw/ha.

- Tổng điện năng yêu cầu: 46,52 x 106 Kwh/năm.

- Tổng công suất yêu cầu: 12.133 KW.

b) Nguồn điện:

Trước mắt sử dụng nguồn điện qua tuyến trung thế hiện hữu 35KV từ trạm 110 KV. Sau này xây dựng một trạm biến thế phục vụ riêng cho khu quy hoạch.

c) Mạng lưới cấp điện:

- Xây dựng mới ba trạm hạ thế 22/0,4KV là loại trạm giàn, đặt trên trụ BTCT, với tổng công suất là 30 KVA.

- Xây dựng các tuyến hạ thế 0.4KV sử dụng cáp đồng bọc cách điện loại vặn xoắn (cáp LV - ABC) để phục vụ cung cấp điện.

4.5. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

- Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ trong khu quy hoạch sẽ được đấu nối với tổng đài của Bưu điện huyện Đồng Phú, để phục vụ nhu cầu sử dụng điện thoại trong khu quy hoạch.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao UBND huyện Đồng Phú chủ trì phối hợp với chủ đầu tư (Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Hạ tầng và Bất động sản Đồng Phú) và UBND xã Tân Lập tổ chức thực hiện:

a) Tổ chức công bố Đồ án quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Nam Đồng Phú, đồng thời tiến hành cắm mốc ngoài thực địa các khu chức năng trong khu quy hoạch, để các tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan được biết thực hiện.

b) Thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải quyết đất tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa (nếu có) theo đúng các quy định hiện hành.

2. Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Hạ tầng và Bất động sản Đồng Phú là chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND huyện Đồng Phú tổ chức thực hiện:

Phối hợp với đơn vị tư vấn lập các quy định về quản lý quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Nam Đồng Phú đã được phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành, sau đó tổng hợp trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nhằm làm cơ sở cho việc quản lý và xây dựng công trình theo quy hoạch.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông - Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Hạ tầng và Bất động sản Đồng Phú; Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú; Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành và địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

##### TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Tòng