# ỦY BAN NHÂN DÂN 	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

# TỈNH BÌNH PHƯỚC 	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2644/QĐ-UBND	Đồng Xoài, ngày 17 tháng 9 năm 2009

### QUYẾT ĐỊNH

### Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước lên 70 giường

##### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 ;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngaỳ 29/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1078/TTr-SKHĐT ngày 07/9/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước lên 70 giường, với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước lên 70 giường.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Bù Đốp.

3. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng thêm một số hạng mục công trình nhằm nâng cấp bệnh viện từ 50 lên 70 giường, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trong vùng.

4. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư CIC.

5. Nội dung và quy mô đầu tư:

5.1. Phần xây dựng:

a) Khối lưu và khám bệnh theo yêu cầu:

- Công trình cấp IV (1 trệt + 1 lầu); DTXD = 431,980m2. Tổng DTS = 850,28m2;

- Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm, sàn, sê nô… BTCT; mái lợp tôn; xà gồ thép; tường thu hồi;  trần nhà vệ sinh đóng tấm thạch cao; tường xây gạch sơn nước và ốp gạch men; nền lát gạch ceramic, nền vệ sinh lát gạch ceramic nhám; cửa nhôm kính; hệ thống điện chiếu sáng, cấp - thoát nước.

b) Khối phục vụ - phụ trợ:

- Công trình cấp IV (1 trệt); DTXD = 241,08m2;

- Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm, sê nô… BTCT; mái lợp tôn; xà gồ thép; tường thu hồi; trần đóng tấm thạch cao; tường xây gạch sơn nước và ốp gạch men; nền lát gạch ceramic, nền vệ sinh lát gạch ceramic nhám; cửa nhôm kính và cửa sắt kéo; hệ thống điện chiếu sáng, cấp - thoát nước.

c) Nhà công vụ:

- Công trình cấp IV (1 trệt); DTXD = 225,4m2;

- Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm, sê nô… BTCT; mái lợp ngói; xà gồ, cầu phong, litô bằng thép; tường thu hồi; trần đóng tấm thạch cao; tường xây gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic, nền vệ sinh lát gạch ceramic nhám; cửa nhôm kính; hệ thống điện chiếu sáng, cấp thoát nước.

d) Quầy bán thuốc:

- Công trình cấp IV (1 trệt); DTXD= 52,8m2;

- Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm, sàn mái, sê nô… BTCT; mái lợp tôn; xà gồ thép; tường thu hồi; tường xây gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic, nền vệ sinh lát gạch ceramic nhám; cửa nhôm kính, sắt cuốn; hệ thống điện chiếu sáng, cấp thoát nước.

đ) Nhà đặt máy phát điện:

- Công trình cấp IV (1 trệt); DTXD = 50,96m2;

- Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm, sê nô… BTCT; mái lợp tôn; xà gồ thép; nền lát gạch ceramic và nền bêtông; cửa nhôm kính; hệ thống điện chiếu sáng.

e) Nhà xe khách:

- Công trình lắp ghép; DTXD= 174,84m2;

- Kết cấu: Móng BTCT; cột sắt tròn, vì kèo, xà gồ thép; mái lợp tôn; nền láng vữa ximăng; hệ thống điện chiếu sáng.

g) Đài nước, bể nước ngầm, giếng khoan:

- Đài nước 25m3; DTXD = 4.155m2; Đài nước có chiều cao 16,250m; Móng bằng BTCT, thân đài và bầu đài nước bằng bêtông cốt thép, xà gồ thép, mái lợp tôn; hệ thống cấp thoát nước…

- Bể nước ngầm 7,5m3: DTXD = 7.03m2; Kết cấu: Đáy, thành, nắp bể bằng bêtông cốt thép.

- Giếng khoan: Đường kính lỗ khoan D160 và D110, sâu 88 - 90m.

5.2. Phần đường dây điện và TBA III-320KVA:

a)  Phần đường dây trung thế 1 pha cải tạo lên 3 pha: Chiều dài 965m; Dây dẫn: Sử dụng dây nhôm lõi thép AC50/8mm2 và cáp nhôm lỏi thép bọc cách điện 24KV loại dây AsXV 50/8mm2; Trụ điện: Lưới điện cải tạo được đi trên trụ 10,5m hiện hữu.

b) Phần đường dây trung thế xây dựng mới: Chiều dài đơn tuyến: 175m; Dây dẫn: Sử dụng dây nhôm lõi thép AC50/8mm2; Trụ điện: Bê tông ly tâm 12m có lực đầu trụ 350kgf.

c) Phần trạm biến áp: Tổng công suất trạm biến áp là 320KVA; Máy biến áp có cấp điện áp 22/0,4KV.

5.3. Phần Thiết bị:

a) Máy phát điện dự phòng: công suất 270KVA;  điện áp 220/380V - 3 pha - 4 dây; tần số 50Hz; 1.500 vòng/phút; khởi động mơtơ đề điện DC; động cơ diesel, 4 thì, phun trực tiếp; dung tích xy - lanh 10,3lít.

b) Máy lạnh: 20 cái loại 2HP; 21 cái loại 1,5HP.

6. Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa huyện Bù Đốp hiện hữu .

7. Loại, cấp công trình: Công trình công cộng, cấp IV.

8. Tổng mức đầu tư: 9.616.860.942 đồng.

(Chín tỷ, sáu trăm mười sáu triệu, tám trăm sáu mươi ngàn, chín trăm bốn mươi hai đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 5.977.055.333 đồng.

- Chi phí thiết bị:1.803.590.000 đồng.

- Chi phí QLDA:151.550.791 đồng.

- Chi phí tư vấn xây dựng: 439.098.366 đồng.

- Chi phí khác:428.672.978 đồng.

- Chi phí dự phòng:816.893.474 đồng.

9. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách nhà nước (Trái phiếu Chính phủ).

10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2009 - 2010.

12. Kế hoạch đấu thầu:  (Có bảng kế hoạch đấu thầu kèm theo).

Điều 2.

1. Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Bù Đốp phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu các gói thầu thuộc dự án trên, trường hợp có tình huống trong đấu thầu phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân huyện Bù Đốp là Chủ đầu tư có trách nhiệm:

- Tiếp tục triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, tổ chức thực hiện dự án theo các nội dung đã nêu ở Điều 1.

- Thẩm định giá trước khi thực hiện lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết bị.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc  các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư,  Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Ủy ban nhân dân huyện Bù Đốp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

## Nguyễn Văn Lợi