#### ỦY BAN  NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1791/QĐ-UBND                                            Đồng Xoài, ngày 03 tháng 9 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư Sài Gòn - Bình Phước xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

# ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy họach xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ -UBND ngày 04/02/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết khu dân cư Sài Gòn - Bình Phước, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước;

Xét Hồ sơ quy hoạch chi tiết khu dân cư Sài Gòn - Bình Phước do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam lập;

Xét Tờ trình đề nghị số 648/TTr-SXD ngày 27tháng 8 năm 2008 của Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư Sài Gòn - Bình Phước do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam lập. Cụ thể với các nội dung chính như sau:

1. Phạm vi ranh giới, quy mô diện tích:

a) Phạm vi ranh giới khu vực thiết kế quy hoạch chi tiết

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết khu dân cư Sài Gòn - Bình Phước nằm trên vùng đất thuộc xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, và có ranh giới được xác định:

- Phía Đông giáp đất trồng cao su Công ty cao su Đồng Phú.

- Phía Tây giáp đất khu dân cư giáp đường QL.14.

- Phía Nam giáp đất trồng cao su Công ty cao su Đồng Phú.

- Phía Bắc giáp đất trồng cao su Công ty cao su Đồng Phú.

b) Quy mô diện tích: Khoảng 67,2818 ha.

c) Quy mô dân số khoảng 9.000 người.

2. Tính chất:

Hình thành một khu dân cư quy hoạch nối với khu công nghiệp Sài Gòn - Bình Phước đã được phê duyệt, nhằm đáp ứng nhu cầu cư trú, sinh hoạt, cung cấp các dịch vụ thương mại, giáo dục, y tế cho công nhân khu công nghiệp Sài Gòn - Bình Phước nói riêng và khu vực dân cư lân cận nói chung, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một khu ở hiện đại.

3. Đánh giá hiện trạng đất xây dựng:

- Khu vực quy hoạch là vùng đất bằng phẳng, thuận lợi cho xây dựng công trình. Tuy nhiên hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa có.

- Hiện trạng trên đất chủ yếu trồng cao su và không có nhà dân do đó điều kiện giải tỏa di dời dễ dàng, ít tốn kém.

4. Hướng chọn đất xây dựng khu công nghiệp:

- Chọn khu đất có diện tích rộng: 67,2818 ha.

- Vị trí quy hoạch nằm gần trung tâm hành chính huyện Chơn Thành,nằm gần kề QL.14 nối từ huyện Chơn Thành đến thị xã Đồng Xoài đang phát triển nên rất thuận lợi về giao thông, cũng như thuận lợi trong phát triển đô thị.

5. Tổ chức không gian quy hoạch và kiến trúc cảnh quan:

a) Đất xây dựng khu ở: Gồm 04 đơn vị ở được bố trí thành các cụm có ký hịêu (C1, C2, C3). Bố trí tiếp giáp với các tuyến đường chính của khu dân ra QL.14 và các tuyến đường nội bộ trong các đơn vị ở. Trong đó quy hoạch thành 03 dạng nhà ở: Nhà chung cư (cụm ký hiệu C1-5, C1-2); nhà biệt thự vườn (cụm ký hiệu C2-2, C2-3, C2-4); nhà liên kế (C1-3, C1-4, C1-5, C2-1, C3-1, C3-2, C3-3, C3-4, C3-5). Với quy mô diện tích, mật độ xây dựng và tầng cao được quy định cụ thể như sau:

| STT | Ký hiệu khu đất | Ký hiệu lô | Diện tích (ha) | Mật độ xây dựng (%) | Hệ số sử dụng đất | Tổng số lô | Tầng cao |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Khu C1 |  | 11,5985 |  |  | 564 |  |
|  |  | C1-2 (nhà chung cư) | 1,4604 | 60 | 3 |  | 5 |
|  |  | C1-5 (nhà chung cư) | 1,4604 | 60 | 3 |  | 5 |
|  |  | C1-1(nhà liên kế) | 0,3976 | 90 | 3 | 31 | 3 |
|  |  | C1-3 (nhà liên kế) | 1,1625 | 90 | 3 | 91 | 3 |
|  |  | C1-4 (nhà liên kế) | 3,1088 | 90 | 3 | 228 | 3 |
|  |  | C1-6 (nhà liên kế) | 4,0088 | 90 | 3 | 214 | 3 |
|  | Khu C2 |  | 12,0347 |  |  | 446 |  |
|  |  | C2-2 (nhà biệt thự) | 3,6906 | 60 | 2 | 122 | 3 |
|  |  | C2-3 (nhà biệt thự) | 3,7040 | 60 | 2 | 114 | 3 |
|  |  | C2-4 (nhà biệt thự) | 3,7040 | 60 | 2 | 134 | 3 |
|  |  | C2-1 (nhà liên kế) | 0,9361 | 90 | 2 | 76 | 3 |
|  | Khu C3 |  | 16,6913 |  |  | 1164 |  |
|  |  | C3-1 (nhà liên kế) | 2,2210 | 90 | 3 | 152 | 3 |
|  |  | C3-2 (nhà liên kế) | 4,0624 | 90 | 3 | 290 | 3 |
|  |  | C3-3 (nhà liên kế) | 4,0088 | 90 | 3 | 240 | 3 |
|  |  | C3-4 (nhà liên kế) | 1,8849 | 90 | 3 | 132 | 3 |
|  |  | C3-5 (nhà liên kế) | 1,8849 | 90 | 3 | 132 | 3 |
|  |  | C3-6 (nhà liên kế) | 1,1620 | 90 | 3 | 96 | 3 |
|  |  | C3-7 (nhà liên kế) | 1,0956 | 90 | 3 | 91 | 3 |
|  |  | C3-8 (nhà liên kế) | 0,3717 | 90 | 3 | 31 | 3 |

b) Đất công trình công cộng - thương mại - dịch vụ bao gồm:

- Công trình giáo dục: Bố trí các trường mẫu giáo ở trung tâm đơn vị ở tiếp giáp với các tuyến đường nội bộ, trường tiểu học (cấp I) và trường trung học cơ sở (cấp II) ở cuối tuyến đường C.

- Công trình thương mại - dịch vụ: Bao gồm chợ và siêu thị bố trí tiếp giáp với đường D4 là trục chính của khu quy hoạch.

- Quy mô diện tích, mật độ xây dựng và tầng cao được quy định cụ thể như sau:

| STT | Ký hiệu khu đất | Ký hiệu lô | Diện tích (ha) | Mật độ xây dựng (%) | Hệ số sử dụng đất | Tầng cao |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Đất công trình công cộng - thương mại - dịch vụ |  | 4,7425 |  |  |  |
|  | Khu A1(trường cấp I và trung tâm y tế) |  | 1,4292 | 40 | 2 | 3 |
|  | Khu A2 ( trường cấp II) |  | 1,4285 | 40 | 2 | 3 |
|  | Khu A3 ( khu thương mại - dịch vụ) |  | 0,9424 | 60 | 3 | 5 |
|  | Khu A4 ( khu thương mại - dịch vụ) |  | 0,9424 | 60 | 3 | 5 |

c) Đất cây xanh: Bố trí các cụm cây xanh nằm tiếp giáp với khu thương mại - dịch vụ (cụm CX1, CX2) tạo thành các công viên, khu cây xanh nằm trong các đơn vị ở, các công trình công cộng, dãi cây xanh cách ly nằm phía Tây - Bắc và Tây Nam giữa khu dân cư với các khu vực lân cận, hai bên c ác trục đường. Ngoài ra còn diện tích cây xanh hoa viên trong từng lô đất ở các hạng mục công trình tạo mỹ quan chung cho đô thị.

d) Đất giao thông: Bố trí trục đường trung tâm bao gồm tuyến đường D4 nối từ QL.14 vào khu dân cư Sài Gòn - Bình Phước, tuyến đường C song song với QL.14 và các tuyến đường nhánh có hướng song song và vuông góc với trục đường trung tâm phục vụ thuận lợi lưu thông ra vào khu dân cư Sài Gòn - Bình Phước.

b) Đất hạ tầng kỹ thuật:

- Trạm điện và khu xử lý nước thải bố trí về phía Tây - Bắc của khu quy hoạch nằm tiếp giáp với tuyến đường A.

- Nhà máy nước bố trí về phía Đông - Nam và Tây - Nam khu quy hoạch ở vị trí tiếp giáp với tuyến đường D, E.

6. Quy hoạch sử dụng đất:

Quy mô diện tích đất quy hoạch các khu chức năng trong khu dân cư Sài Gòn - Bình Phước:

- Đất xây dựng nhà ở			: 40,325 ha (chiếm 59,93%).

- Đất công trình công cộng		: 4,7425 ha (chiếm7,05 %).

- Đất cây xanh				: 6,6175 ha(chiếm 9,84%).

- Đất hạ tầng kỹ thuật			: 0,7119 ha (chiếm 7,05%).

- Đất giao thông, bãi xe		        : 14,8849 ha (chiếm 16,13%).

Tổng cộng:					: 67,2818 ha (100%).

7. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

7.1. Giao thông:

- Đường lộ giới 30 m (ký hiệu D4) nối từ QL14 vào khu quy hoạch, có lộ giới 30 m (mặt cắt 3-3), trong đó mặt đường rộng: 21 m; vĩa hè mỗi bên rộng 4,5 m.

- Đường trục chính khu dân cư (ký hiệu C): Có lộ giới 24 m (mặt cắt 2- 2). Trong đó mặt đường rộng: 15 m; vĩa hè mỗi bên rộng 4,5 m.

- Đường nội bộ: Gồm các tuyến đường còn lại A,B,D,H,E có lộ giới 20 m, trong đó mặt đường 11 m và vỉa hè mỗi bên rộng 4,5 m (mặt cắt 1-1). Đường I, K, F, G có lộ giới 16 m trong đó mặt đường 7 m và vỉa hè mỗi bên rộng 4,5 m (mặt cắt 4 - 4).

7.2. Quy hoạch san nền và thoát nước mưa:

a) San nền: Do khu đất lập quy hoạch khu dân cư Sài Gòn - Bình Phước có địa hình tự nhiên cao ở trung tâm và phần giáp QL14 đổ ra các bên giải pháp san nền là san bằng, cân bằng giữa khối lượng đào và đắp, đồng thời tạo độ dốc về phía Bắc và phía Đông Bắc với độ dốc thoát nước i = 0,3%.

b) Thoát nước mưa: Thiết kế hệ thống cống tròn BTCT có đường kính từ D400 bố trí dọc theo các tuyến đường trong khu dân cư để thu nước mặt đường và công trình, sau đó chảy vào cống hộp chính BTCT thoát ra suối.

7.3. Quy hoạch cấp nước:

a) Nhu cầu cấp nước:

| STT | Mục đích dùng nước | Tiêu chuẩn | Quy mô | Lưu lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cấp nước sinh hoạt | 150 lít/người. | 9.000 | 1.350 |
| 2 | Cấp nước tưới cây và rửa đường | 10 lít/người. | 9.000 | 90 |
| 3 | Nhu cầu dùng nước có ích |  |  | 1.440 |
| 4 | Tổn thất và dự phòng |  |  | 290 |
| 5 | Tổng cộng |  |  | 1.730 |

- Nhu cầu cấp nước cho toàn khu quy hoạch: 1.730 m3/ngày.

b) Nguồn nước: Giai đoạn đầu sử dụng nguồn nước ngầm khoan 04 giếng lưu lượng nước mỗi giếng q = 30 m3/h đặt tại các khu cây xanh cấp cho 02 trạm xử lý nước mỗi trạm có công suất Q = 950 m3/ngày. Giai đoạn sau sẽ sử dụng nguồn nước từ nhà máy hồ Phước Hòa.

c) Mạng lưới cấp nước:

- Thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước có đường kính D100 - D300 và được nối thành mạch vòng khép kín phục vụ cấp nước cho toàn khu dân cư.

- Bố trí các trụ cứu hỏa dọc theo các tuyến đường và tại các điểm giao lộ ngã ba, ngã tư ở các tuyến đường, với khoảng cách khoảng 150m/01trụ.

- Xây dựng 02 đài nước tại khu vực nhà máy nước, mỗi đài có dung tích khoảng 950 m3 /ngày cấp nước được phân phối đều cho toàn khu quy hoạch.

7.4. Quy hoạch thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

a) Thoát nước bẩn:

- Tổng lượng nước thải: 1080 m3/ngày.

- Nước thải sản xuất từ các khu dân cư và các công trình được xử lý cục bộ bằng hầm tự hoại và giếng thấm, sau đó từ hệ thống đường ống thoát nước thải chung đưa về trạm xử lý nước thải chung của toàn khu dân cư, xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định trước khi đưa ra suối ngang.

b) Vệ sinh môi trường:

- Với quy mô dân số khoảng 9.000 người. Lưu lượng rác thải hàng ngày trung bình khoảng 1kg/người, tương đương lượng rác khoảng 9 tấn/ngày.

-Tổ chức thu gom rác vào các thùng chứa theo từng khu vực chức năng khác nhau và tập kết rác cạnh trạm xử lý nước thải, sau đó đưa đến bãi rác chung.

7.5. Quy hoạch cấp điện:

a) Phụ tải:

| STT | Chỉ tiêu Điện năng( KWh/người/ năm) | Số dân | Điện năng | Điện năng yêu cầu ( KWh/người/ năm). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Điện sinh hoạt | 9.000 | 1.000 | 9.000.000 |
| 02 | Điện công trình công cộng |  | 30% Điện sinh hoạt | 2.700.000 |
| 03 | Tổng điện năng yêucầu |  |  | 11.700.000 |

- Tổng điện năng yêu cầu: 11.700.000 KWh/ năm.

b) Nguồn và lưới điện:

- Nguồn điện xây dựng một trạm biến thế 100/22KV 25MVA được cấp từ trạm 110/15KV Đồng Xoài.

- Xây dựng các tuyến trung thế 22KV xuất phát từ trạm 110/22KV 25MVA cấp điện cho các phụ tải, mỗi phát tuyến có công suất chuyển tải 8-10MVA, các tuyến 22KV dùng cáp đồng đi ngầm. Các nhánh rẽ dẫn vào các trạm biến thế 22/0,4KV vào khu dân cư.

- Điện chiếu sáng: Để cấp điện chiếu sáng cho neon đường trong khu dân cư sử dụng cáp đồng bọc cách điện luồng trong ống PVC đi ngầm dưới đất, khoảng cách trụ là 30m, đối với những tuyến đường rộng 12m bố trí 01 dãy neon, đối với những tuyến đường rộng hơn 12m bố trí 02 dãy neon.

8. Hệ thống thông tin liên lạc:

Hệ thống thông tin liên lạc trong khu công nghiệp được nối với tổng đài của huyện Chơn Thành. Tủ phân phối cáp được đặt ở vị trí nối từ QL.14 vào khu dân cư Sài Gòn - Bình Phước. Các cáp nhánh và chi tiết thiết kế lắp đặt phải được phối hợp với các dịch vụ chuyên ngành bưu chính viễn thông thực hiện.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND huyện Chơn Thành chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư, Ban quản lý các khu công nghiệp và UBND xã Minh Thành tổ chức thực hiện:

a) Tổ chức công bố đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Sài Gòn -Bình Phước, đồng thời tiến hành cắm mốc ngoài thực địa các khu chức năng của khu quy hoạch, để các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan được biết, thực hiện.

b) Thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải quyết đất tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa (nếu có) theo đúng các quy định hiện hành.

2. Giao Công ty Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn - Bình Phước có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND huyện Chơn Thành tổ chức thực hiện:

a) Lập và triển khai dự án đầu tư kinh doanh phát triển hạ tầng khu dân cư Sài Gòn - Bình Phước theo đúng các quy định hiện hành.

b) Lập các quy định về quản lý quy hoạch chi tiết khu dân cư Sài Gòn - Bình Phước đã được phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành, sau đó tổng hợp trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nhằm làm cơ sở cho việc quản lý và xây dựng công trình theo quy hoạch.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành, Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Công ty Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn - Bình Phước; Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành và địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

##### CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu